МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ Начальнику Управления «Роспотребнадзора» по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе, г. Пыть-Ях А.Г. Щербакову # МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА «СОЛНЫШКО» с приоритетным осуществлением деятельности по художественно - эстетическому развитию детей (МДОАУ д/с «СОЛНЫШКО») г. Пыть – Ях, мкр.6 «Пионерный», ул. Магистральная, дом 55 тел/факс (3463) 46-77-23 e-mail: solnyshko.pyt@gmail.com « 25 » декабря 2017 г. № 1262 на № 600 от « 15 » декабря 2017г.

Отчет об исполнении предписания №600

Администрация МДОАУ д/с «Солнышко» во исполнение предписания от  15.12.2017 № 600 «Об устранении нарушений требований действующего законодательства» информирует:

| №п/п | Выявленные нарушения | Выполненные мероприятия | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | П. 1. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды, предъявляемых к периодичности и кратности исследований не соответствуют требованиям п.5.3.2, СанПиН 2.1.2.1188-03 | Протоколы лабораторных испытаний предоставляются обслуживающей организацией ООО «Стройспорт-Инвест» 1 раз в квартал, уровень pH и свободный остаточный хлор замеряется ежедневно экспресс методом (с помощью таблеток и электродом Bayrol. Так же вышеуказанные показатели отображаются на датчиках автоматизированной станции (тех. подполье). С 01.01.2018 года запланировано внести изменения в договор на ТО и ТР системы водоочистки бассейна по кратности лабораторных исследований. | С 01.01.2018 в течение года |
| 2. | П.2 Нарушен п.19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 не в полном объеме наличие профилактических прививок | Обеспечить наличие профилактических прививок у всех сотрудников согласно национальному календарю | До 01.06.2018 |
| 3. | П.3. Вода плавательного бассейна по результатам лабораторных исследований по санитарно-химическим и физико-химическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.1188-03 | Направлено письмо от 25.12.2017 исх. № 1264 «Об устранении нарушений и предоставлении протокола лабораторных испытаний на соответствие показателей» в обслуживающую организацию ООО «Стройспорт-Инвест» | 25.12.2017 |
| 4. | П.4. Вода системы холодного водоснабжения по результатам лабораторных исследований по санитарно-химическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.1188-03 | Направлено письмо от 25.12.2017 исх. № 1265 «Об устранении нарушений и предоставлении протокола лабораторных испытаний на соответствие показателей» в обслуживающую организацию ООО «ХолодСервис» | 25.12.2017 |
| 5. | П.5. По результатам гигиенической оценки напряженность электрического поля и плотность магнитного потока на рабочем месте кладовщика, оборудованного ПЭВМ превышает нормативные требования к физическим факторам на рабочих местах. | Оборудование рабочего места кладовщика в соответствие с требованиями по физическим факторам; заключение договора на проведение лабораторных испытаний «На гигиеническую оценку напряженности электрического поля и плотности магнитного потока ПЭВМ на рабочем месте кладовщика. | До 20.01.2018 |

И. о. директора

МДОАУд/с «Солнышко»                                                                О.А. Осадчая

Исп. Голодок Е.В. тел.46-77-23